## Cz. 2
…………………………………………………………………………. /Jednostka organizacyjna U.O Zamawiającego/ | [6 empty] | Opole, ……………..
Genoplast Biotech S.A. ul. Brzozowa 8 83-200 Rokocin
ZAMÓWIENIE
Na podstawie umowy nr D/46/2024 część 2 z dn. 25.07.2024r. - Sukcesywny zakup materiałów laboratoryjnych na potrzeby dydaktyczne i naukowe Wydziału Lekarskiego UO
Data obowiązywania umowy: 25.07.2025r.
L.p. | Przedmiot zamówienia - wymagania zamawiającego | Jednostka miary szt./op. | Ilość zamawiana | Cena netto 1 szt./op. | Stawka VAT | Cena brutto 1 szt./op. | Razem netto [zł] | Razem brutto [zł]
1 | Kartonowe kriopudełko na krioprobówki i probówki Eppendorf, zakres temperatury: -196°C to 121°C, przeznaczone na 100 probówek 0,5 ml, 1,5 ml lub 2,0 ml lub fiolki kriogeniczne, rzędy - 10 x 10 Wykonane z bardzo odpornego kartonu na chemiczne alkohole i łagodne rozpuszczalniki organiczne Możliwość wielokrotnego zamrażania i rozmrażania Opis nie ulega zniszczeniu po przechowywaniu w niskich temperaturach, możliwość zmazania opisu przy użyciu łagodnego rozpuszczalnika Przeznaczone do głębokiego mrożenia, w ciekłym azocie Pasują do wszystkich standardowych stelaży do zamrażania | szt. |  | 10 | 8% | 10.8 | 0 | 0
2 | Sterylne krioprobówki o pojemności 2.0 ml, wolnostojące, nisko adhezyjne, sterylne, wolne od Dnaz i Rnaz, pyrogenów i inhibitorów PCR, endotoksyn, ATP, nie mutagenne, z gwintem wewnętrznym, silikonowane, wykonane z polipropylenu w jakości medycznej, bezbarwne, z matowym polem do opisu oraz ze skalą: 0.5/1.0/1.5/1.8ml Możliwość sterylizacji w autoklawie do 121°C i zamrażania do -196°C. Zakręcane wieczko - kolorowa nakrętka z gwintem wewnętrznym i uszczelką. Pakowane w workach, opakowanie zbiorcze 500szt., podzielone na mniejsze opakowania np. 5x100szt, 10x50szt. | op. |  | 299 | 8% | 322.92 | 0 | 0
3 | Końcówki do pipet o objętości 1000µl, długość: 88mm, uniwersalne, bezbarwne, nisko adhezyjne, wykonane z ultra-hydrofobowego PE-HD, wykonane z polipropylenu w jakości medycznej, wolny od metali ciężkich, wolne od Dnaz, Rnaz, niepirogenne, powierzchnia wewnętrzna gładka, czyste molekularnie, odporne na rozpuszczalniki organiczne. Kompatybilne z pipetami jedno- i wielokanałowymi. Możliwośc autoklawowania. Zakres temperatur -80℃ to+121℃. Pakowane w workach, opakowanie 1000szt . | op. |  | 119 | 8% | 128.52 | 0 | 0
4 | Końcówki do pipet o objętości 1µl-200µl, długość: 52mm, uniwersalne, żółte, nisko adhezyjne. Wykonane z polipropylenu w jakości medycznej, wykonane z ultra-hydrofobowego PE-HD, wolny od metali ciężkich, odporne na rozpuszczalniki organiczne, wolne od DNaz, RNaz, niepirogenne, niskoretencyjne, czyste molekularnie, powierzchnia wewnętrzna gładka. Możliwośc autoklawowania. Zakres temperatur -80℃ to+121℃ Kompatybilne z pipetami jedno- i wielokanałowymi. Pakowane w workach, opakowanie 1000szt | op. |  | 44 | 8% | 47.52 | 0 | 0
5 | Końcówki do pipet o objętości 1000μl, długość: 78,00mm, nisko adhezyjne, uniwersalne, niesterylne, wolne od Dnaz i Rnaz, niebieskie, Wykonane z polipropylenu jakości medycznej, wolny od metali ciężkich, wykonane z ultra-hydrofobowego PP, czyste molekularnie, niepirogenne, odporne na rozpuszczalniki organiczne, gwarantujące wysoką szczelnośc na pipecie. Możliwośc autoklawowania. Zakres temperatur -80℃ to+121℃. Kompatybilne z pipetami jedno- i wielokanałowymi. Pakowane w worki, opakowanie 1000szt. | op. |  | 69 | 8% | 74.52 | 0 | 0
6 | Końcówki do pipet o objętości 200μl, uniwersalne, długość: 50,5mm, nisko adhezyjne, niesterylne, wolne od Dnaz i Rnaz, niepirogenne, żółte, czyste molekularnie. Wykonane z polipropylenu jakości medycznej, wykonane z ultra-hydrofobowego PP, gwarantujące wysoką szczelnośc na pipecie, wolny od metali ciężkich, odporne na rozpuszczalniki organiczne. Mozliwośc autoklawowania. Zakres temperatur -80℃ to+121℃. Kompatybilne z pipetami jedno- i wielokanałowymi. Pakowane w worki, opakowanie 1000szt. | op. |  | 44 | 8% | 47.52 | 0 | 0
7 | Probówki wirówkowe typu Eppendorf o pojemności 2 ml, okrągłodenne, wykonane z polipropylenu jakości medycznej, nietoksyczny o wysokiej wytrzymałości, wolny od metali ciężkich, bezbarwne, przejrzyste, szczelne, z bezpiecznym zamknięciem, z wyraźną skalą pomiarową oraz białym polem do opis, spełniające wymagania poziomu analitycznego, max. możliwość wirowania do 30 000g, zakres temperatur -80°C do 121°C, wolne od Dnaz i Rnaz, niepirogenne, łatwe zamykanie i otwieranie umozliwiające obsługę jedną reką. Możliwośc autoklawowania w warunkach 121°C/ 15 psi. Pakowane w workach, opakowanie 500szt. | op. |  | 59 | 8% | 63.72 | 0 | 0
8 | Sterylne probówki wirówkowe typu Eppendorf o pojemności 5ml, nisko adhezyjne, sterylne, wolne od Dnaz i Rnaz, pyrogenów i inhibitorów PCR, endotoksyn, ATP, nie mutagenne, wykonane z polipropylenu jakości medycznej, bezbarwne o podwyższonej przezroczystości plastiku, ze skalą: 1.0/2.0/3.0/4.0/5.0ml oraz matowym polem do opisu, z płaskim profilowanym wieczkiem umożliwiającym pisanie na wieczku, wieczko przystosowane do przekłuwania. Możliwość sterylizacji w autoklawie do 121°C i zamrażania do -80°C. Pakowane w worku, opakowanie zbiorcze 200szt, podzielone na mniejsze opakowania np. 2x100szt, 4x50szt | op. |  | 119 | 8% | 128.52 | 0 | 0
9 | Pojemnik o pojemności 125ml, zakręcany sterylny, wykonany z polipropylenu, pakowany indywidualnie. Wymiary: fi 60mm, h=75mm. Opakowanie zbiorcze 200 szt. | op. |  | 170 | 8% | 183.6 | 0 | 0
10 | Jednostronny statyw na probówki typu Eppendorf 80x1.5ml/2.0ml, rzędy - 5 x 16, - wykonane z bezbarwnego polipropylenu PP o wysokiej jakości odpornego na chemiczne alkohole i łagodne rozpuszczalniki organiczne - oznaczenie – alfanumeryczne w celu identyfikacji - wyposażony w obszar boczny do opisywania - uchwyty na obu końcach dla bezpiecznej obsługi - zakres temperatur : -90ºC to 121ºC | szt. |  | 13.5 | 8% | 14.58 | 0 | 0
11 | Probówki wirówkowe typu Eppendorf o pojemności 1,5ml, stożkowe, bezbarwne, wolne od Dnaz i Rnaz. Możliwość wirowania max. 20 000g. Zakres temperatur: -20°C- 121°C Wykonane z polipropylenu w jakości medycznej, odpornego chemicznie o podwyższonej przezroczystości. Z matowym polem do opisu, płaskie wieczko, mozliwośc pisania na wieczku. Łatwe zamykanie i otwieranie umozliwiające obsługę jedną reką. Pakowane w worku po 500szt. | op. |  | 44 | 8% | 47.52 | 0 | 0
12 | Probówki wirówkowe typu Eppendorf o poj. 1,5ml, stożkowe, szczelne, z bezpiecznym zamknięciem, wykonane z polipropylenu w jakości medycznej, nietoksyczny o wysokiej wytrzymałości, wolny od metali ciężkich, bezbarwny, transparentny, wysoce przezroczysty, wolne od Dnaz i Rnaz i o wartości endotoksyny: 0.1 EU, niepirogenne. Z wyraźną skalą pomiarową oraz białym polem do opisu. Spełniające wymagania poziomu analitycznego. Max. możliwość wirowania 30 000g. Zakres temperatur: -80°C- 121°C. Możliwość autoklawowania w warunkach 121°C/15 psi. Łatwe zamykanie i otwieranie umozliwiające obsługę jedną reką. Pakowane w worku 500szt. | op. |  | 49 | 8% | 52.92 | 0 | 0
13 | Filtry strzykawkowe PES, 0,45um, śr. filtra 33mm, sterylne, niepirogenne, nie cytotoksyczne, duża odporność termiczna i chemiczna. Pakowanie pojedyńczo, opakowanie zbiorcze 50szt. | op. |  | 240 | 23% | 295.2 | 0 | 0
14 | Ezy z oczkiem 10μl, wykonane z PS, sterylne, wolne od Dnaz i Rnaz, niepirogenne, hydrofilowe, wyposażone w elastyczny uchwyt, długość: 200 mm, wykonane z wysokoudarowego polistyrenu klasy medycznej, ultragładka powierzchnia pętelkowa ułatwiająca jednolitą i gładką pracę bez uszkodzenia powierzchni żelu, okrągła pętla zapobiegająca uszkodzeniom podczas selekcji kolonii, pętla w rozmiarze 1 μL z dokładnym pomiarem, na przeciwległym końcu igła. Kolor: pomarańczowe. Pakowane po 25szt. w blister, opakowanie zbiorcze 1000szt. | op. |  | 129 | 8% | 139.32 | 0 | 0
15 | Sterylne głaszczki L-kształtne, wykonane z PS, sterylne, hydrofilowe, wolne od Dnaz i Rnaz, niepirogenne, wykonane z wysokoudarowego polistyrenu klasy medycznej, L- kształtna, gładka końcówka z delikatnym zakrzywienie ku górze, długość: 144mm. Kolor: pomarańczowy. Pakowane indywidualnie, opakowanie zbiorcze 500szt. | op. |  | 199 | 8% | 214.92 | 0 | 0
16 | Sterylne szalki Petriego Ø90mm do hodowli mikrobiologicznej, bez wentylacji, wysokość: 14,2 mm, wykonane z bezbarwnego polistyrenu, sterylne, jałowe, niepirogenne, nietoksyczne. wyprodukowane zgodnie z normami PN-EN ISO 9001:2000 oraz PN-EN ISO 13485:2003. Spełniają wymagania dyrektywy o wyrobach medycznych używanych do diagnozy in vitro 98/79/EEC Opakowanie zbiorcze 600szt., podzielone na mniejsze opakowania np. 24x25szt, 40x15szt. | op. |  | 270 | 8% | 291.6 | 0 | 0
17 | Pipety Pasteura o poj. 1ml, sterylne, pakowane indywidualnie, długość: 160 mm, wykonane z polietylenu, przezroczyste, posiadające bezbarwną wytłaczaną skalą. Opakowanie zbiorcze 500szt. | op. |  | 200 | 8% | 216 | 0 | 0
18 | Pipety Pasteura o poj. 3ml, długość: 162mm, indywidualnie pakowane, sterylne, wolne od Dnaz, Rnaz, pirogenów, wykonane z polietylenu, przezroczyste z bezbarwną wytłaczaną skalą. Opakowanie zbiorcze 500szt. | op. |  | 109 | 8% | 117.72 | 0 | 0
19 | Butelki do hodowli adherentnej TC250ml/75cm2 (pojemność/powierzchnia wzrostu) sterylne, wolne od Dnaz i Rnaz, pirogenów, z zakrętką z filtrem hydrofobowym 0.22µm. Wykonane z polisytenu o wysokiej przezroczystości w jakości medycznej, o ujemnie naładowanej powierzchni wzorstu komórek, wyposażone w miejsce na opis i podziałkę. Opakowanie zbiorcze 100szt, podzielone na mniejsze opakowania np. 25x4szt., 20x5szt. | op. |  | 429 | 8% | 463.32 | 0 | 0
20 | Filtry strzykawkowe wykonane z polieterosulfonu, średnica porów 0.22, średnica filtra 25mm, sterylne, wolne od Dnaz, Rnaz i ludzkiego DNA, hydrofilowe, niepirogenne, niecytotoksyczne, autoklawowalne, niskie wiązanie białek i niski stopień ekstrakcji chemicznej. Przeznaczone do próbek o objętości od 2mL do 100mL Pakowane pojedyńczo, opakowanie zbiorcze 100szt. | op. |  | 299 | 8% | 322.92 | 0 | 0
21 | Płytki 96-dołkowe TC do hodowli adherentnej typ F, płaskie dno, sterylne, wolne od Dnaz i Rnaz, pirogenów, wykonane z polistyrenu o wysokiej przejrzystości, bezbarwne, matowa konstrukcja dna. Studzienki oznaczone kodem alfanumerycznym. Hydrofilowa, ujemnie naładowana powierzchnia wzrostu komórek, powierzchnia wzrostu 0,32cm2. Płytka w zestawie z przykrywką pasująca do płytki tylko w jednej pozycji, zapewniająca niskie parowane. Pakowane indywidualnie, opakowanie zbiorcze 100szt. | op. |  | 479 | 8% | 517.32 | 0 | 0
22 | Sterylne pipety serologiczne o objętości 5ml, wykonane z polistyrenu o wysokiej przezroczystości, długość 340mm±3mm, sterylne, wolne od Dnaz, Rnaz oraz ludzkiego DNA, niepirogenne, niecytotoksyczne, wolne od endotoksyn. Kolorowe pierścienie w górnej częsci pipety ułatwiajace identyfikację pojemności, kolor niebieski. Filtr w szyjce pipety. Zakres temperaturowy 0-40 °C. Pakowane indywidualnie, opakowanie zbiorcze 200 szt, podzielone na mniejsze opakowania np. 4x50szt., 2x100szt., 8x25szt. | op. |  | 109 | 8% | 117.72 | 0 | 0
23 | Pipety serologiczne o obj. 10ml, sterylne, wykonane z polistyrenu o wysokiej przezroczystości, długość 340mm±3mm, sterylne, wolne od Dnaz, Rnaz oraz ludzkiego DNA, niepirogenne, niecytotoksyczne, wolne od endotoksyn. Kolorowe pierścienie w górnej częsci pipety ułatwiajace identyfikację pojemności, kolor pomarańczowy. Filtr poliolefiny w szyjce pipety. Zakres temperaturowy 0-40 °C. Pakowane indywidualnie, opakowanie zbiorcze 200 szt, podzielone na mniejsze opakowania np. 4x50szt., 2x100szt., 8x25szt. | op. |  | 119 | 8% | 128.52 | 0 | 0
24 | Pipety serologiczne o obj. 25ml, sterylne, wykonane z polistyrenu o wysokiej przezroczystości, długość 310mm±3mm, sterylne, wolne od Dnaz, Rnaz oraz ludzkiego DNA, niepirogenne, niecytotoksyczne, wolne od endotoksyn. Kolorowe pierścienie w górnej częsci pipety ułatwiajace identyfikację pojemności, kolor niebieski. Filtr poliolefiny w szyjce pipety. Zakres temperaturowy 0-40 °C. Pakowane indywidualnie, opakowanie zbiorcze 200 szt, podzielone na mniejsze opakowania np. 4x50szt., 2x100szt., 8x25szt. | op. |  | 219 | 8% | 236.52 | 0 | 0
25 | Probówki typu Falcon o poj. 15 ml, sterylne, wolne od Dnaz i Rnaz, niepirogenne, wykonane z polipropylenu w jakości medycznej, nietoksyczny o wysokiej wytrzymałości, wysoce transparentne, przejrzyste, z wyraźną skalą pomiarową oraz białym polem do opisu, szczelna zakrętka wykonana z HDPE. Max. możliwość wirowania 12000g. Pakowane w worki, opakowanie zbiorcze 500szt., podzielone na mniejsze opakowania np. 10x50szt, 5x100szt. | op. |  | 299 | 8% | 322.92 | 0 | 0
26 | Probówki typu Falcon o poj. 50ml, wykonane z polipropylenu w jakości medycznej, z wyraźną skalą pomiarową oraz białym polem do opisu, wysoce transparentne, przejrzyste, szczelna nakrętka wykonana z HDPE. Sterylne, wolne od Dnaz i Rnaz, niepirogenne. Max. możliwość wirowania 12000g Pakowane w statywy z PS w hermetycznie zamknięty rękaw po 20szt. lub 25szt., opakowanie zbiorcze 500szt. | op. |  | 399 | 8% | 430.92 | 0 | 0
27 | Końcówki do pipet o obj. 0,1µl-10µl, uniwersalne, nisko adhezyjne, wykonane z polipropylenu w jakości medycznej, wolny od metali ciężkich, wykonane z ultra-hydrofobowego PE-HD, bezbarwne, czyste molekularnie, wolne od DNaz, RNaz, niepirogenne, odporne na rozpuszczalniki organiczne, czyste molekularnie, długość: 32 mm. Możliwość autoklawowania. Zakres temperatur -80℃ to+121℃. Kompatybilne z pipetami jedno- i wielokanałowymi. Pakowane w workach 1000szt. | op. |  | 44 | 8% | 47.52 | 0 | 0
28 | Końcówki do pipet bez filtr o obj. 0,1ul-10ul, sterylne, nisko adhezyjne, uniwersalne, bezbarwne, wykonane z polipropylenu w jakości medycznej, wolny od metali ciężkich, wolne od Dnaz, Rnaz, niepirogenne, wykonane z ultra-hydrofobowego PE-HD, czyste molekularnie, odporne na rozpuszczalniki organiczne, długość: 32 mm, zakres temperatur -80℃ to+121℃. Kompatybilne z pipetami jedno- i wielokanałowymi. Pakowane w pudełkach po 96szt., pudełka łatwe w obsłudze jedną ręką. Pudełka kompatybilne z końcówkami z poz. 27 Możliwośc autoklawowania końcówek i pudełek. Opakowanie zbiorcze zawierające 10 pudełek po 96szt. końcówek/=960szt | op. |  | 139 | 8% | 150.12 | 0 | 0
29 | Końcówki do pipet, bez filtr o obj. 1ul-200ul, sterylne, nisko adhezyjne, uniwersalne, bezbarwne, wykonane z polipropylenu w jakości medycznej, wolny od metali ciężkich, wolne od Dnaz, Rnaz, niepirogenne, wykonane z ultra-hydrofobowego PE-HD, czyste molekularnie, odporne na rozpuszczalniki organiczne, długość: 52 mm, zakres temperatur -80℃ to+121℃. Kompatybilne z pipetami jedno- i wielokanałowymi. Pakowane w pudełkach po 96szt., pudełka łatwe w obsłudze jedną ręką. Pudełka kompatybilne z końcówkami z poz. 4 Możliwośc autoklawowania końcówek i pudełek. Opakowanie zbiorcze zawierające 10 pudełek po 96szt. końcówek/=960szt | op. |  | 139 | 8% | 150.12 | 0 | 0
30 | Końcówki do pipet, bez filtr o obj. 1ul-200ul, sterylne, nisko adhezyjne, uniwersalne, żółte, wykonane z polipropylenu w jakości medycznej, wolny od metali ciężkich, wolne od Dnaz, Rnaz, niepirogenne, wykonane z ultra-hydrofobowego PE-HD, czyste molekularnie, odporne na rozpuszczalniki organiczne, długość: 50,5 mm, zakres temperatur -80℃ to+121℃. Kompatybilne z pipetami jedno- i wielokanałowymi. Pakowane w pudełkach po 96szt., pudełka łatwe w obsłudze jedną ręką. Pudełka kompatybilne z końcówkami z poz. 6. Możliwośc autoklawowania końcówek i pudełek. Opakowanie zbiorcze zawierające 10 pudełek po 96szt. końcówek/=960szt. | op. |  | 139 | 8% | 150.12 | 0 | 0
31 | Końcówki do pipet, bez filtr o obj. 1000ul, sterylne, nisko adhezyjne, uniwersalne, bezbarwne, wykonane z polipropylenu w jakości medycznej, wolny od metali ciężkich, wolne od Dnaz, Rnaz, niepirogenne, wykonane z ultra-hydrofobowego PE-HD, czyste molekularnie, odporne na rozpuszczalniki organiczne, długość: 88 mm, zakres temperatur -80℃ to+121℃. Kompatybilne z pipetami jedno- i wielokanałowymi. Pakowane w pudełkach po 96szt., pudełka łatwe w obsłudze jedną ręką. Pudełka kompatybilne z końcówkami z poz. 3. Możliwośc autoklawowania końcówek i pudełek. Opakowanie zbiorcze zawierające 10 pudełek po 96szt. końcówek/=960szt. | op. |  | 139 | 8% | 150.12 | 0 | 0
32 | Końcówki do pipet, bez filtr o obj. 1000ul, sterylne, nisko adhezyjne, uniwersalne, niebieskie, wykonane z polipropylenu w jakości medycznej, wolny od metali ciężkich, wolne od Dnaz, Rnaz, niepirogenne, wykonane z ultra-hydrofobowego PP, czyste molekularnie, odporne na rozpuszczalniki organiczne, długość: 78 mm, zakres temperatur -80℃ to+121℃. Kompatybilne z pipetami jedno- i wielokanałowymi. Pakowane w pudełkach po 1000szt., pudełka łatwe w obsłudze jedną ręką. Pudełka kompatybilne z końcówkami z poz. 5. Możliwośc autoklawowania końcówek i pudełek. Opakowanie zbiorcze zawierające 10 pudełek po 100szt. końcówek/=1000szt. | op. |  | 139 | 8% | 150.12 | 0 | 0
33 | Szalki Petriego Ø60mm, sterylne, bez wentylacji, do hodowli mikrobiologicznej, wysokość: 14,2 mm, wykonane z bezbarwnego polistyrenu, jałowe, niepirogenne, nietoksyczne, produkowne zgodnie z normami PN-EN ISO 9001:2000 oraz PN-EN ISO 13485:2003, spełnia wymagania dyrektywy o wyrobach medycznych używanych do diagnozy in vitro 98/79/EEC Opakowanie zbiorcze 1005 szt., podzielone na mniejsze opakowania np. 67x15szt | op. |  | 280 | 8% | 302.4 | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
Termin realizacji zamówienia zgodnie z umową: 5 dni roboczych
Miejsce dostawy zamawianego towaru (dokładny adres):
Wnioskodawca:
Zainterseowany zakupem:
Kontakt z zainteresowanym (nr tel.):
Źródło finansowania zamówienia: | [5 empty] | ……………………………………………. /podpis dysponenta środków finansowych/